ICS 65.120

B46

中华人民共和国国家标准

GB

GB/T ××××—20××

宠物饲料中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

Determination of nitrofuran metabolites residues in pet feeds(foods)

Liquid chromatography –tandem mass spectrometry

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国饲料工业标准化技术委员会(SAC/TC 76)提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、江苏海企长城股份有限公司。

本标准主要起草人：蒋原、何健、魏云计、冯民、朱臻怡、王远见、柯家法、张扬、张科、张敬友。

宠物饲料中硝基呋喃类代谢物残留量的测定                          液相色谱-串联质谱法

- 范围

本标准规定了宠物饲料中硝基呋喃类代谢物3-氨基-2-恶唑酮（3-amino-2-oxalidinone,缩写为AOZ）、5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮（5-morpholinomethyl-3-amino-2-oxalidinone,缩写为AMOZ）、1-氨基-乙内酰脲（1-amino-hydantoin,缩写为AHD）和氨基脲（semicarbazide,缩写为SEM）残留量的液相色谱-串联质谱测定方法。

本标准适用于以畜、禽、鱼、虾等动物源性成分为原料制成的宠物饲料中AOZ、AMOZ、SEM和AHD残留量的测定。

本标准的检出限为0.25 μg/kg，定量限为0.5 μg/kg。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682     分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14699.1  饲料采样

GB/T 20195    动物饲料试样的制备

- 原理

试样经稀盐酸水解，游离出与蛋白质结合的硝基呋喃类代谢物，在避光条件下用邻硝基苯甲醛衍生化16 h后，以乙酸乙酯提取，用液相色谱-串联质谱仪测定，采用同位素内标法进行定量。

- 试剂或材料

除方法另有规定外，试剂均为分析纯。

- 水：GB/T 6682一级水。

- 乙腈：色谱纯。

4.3 乙酸铵：色谱纯。

4.4 甲酸：色谱纯。

4.5 甲醇：色谱纯。

4.6 二甲基亚砜。

4.7 正己烷。

4.8 乙酸乙酯。

4.9 盐酸溶液（0.2 mol/L）：量取17 mL浓盐酸用水定容至1000 mL。

4.10衍生试剂（50 mmol/L）：称取0.0378 g邻硝基苯甲醛溶于5 mL二甲基亚砜（4.6）中，现用现配。

4.11 磷酸氢二钾溶液（1.0 mol/L）：称取17.4 g无水磷酸氢二钾溶于100 mL水中。

4.12 乙酸铵缓冲液（0.5 mmol/L）：称取0.038 g乙酸铵（4.3）溶于500 mL水中，加入200 µL甲酸(4.4)，用水定容至1000 mL。

4.13 样品溶解液：分别量取10 mL乙腈（4.2）和90 mL 0.5 mmol/L乙酸铵缓冲溶液（4.12），混合均匀。

4.14 乙腈饱和的正己烷：量取80 mL正己烷（4.7）于100 mL分液漏斗中，加入适量乙腈（4.2）后，剧烈振摇，待分配平衡后，弃去乙腈层既得。

4.15 SEM·HCl标准品（CAS：563-41-7）：纯度≥99.0 %。

4.16 AHD·HCl标准品（CAS：2827-56-7）：纯度≥99.0 %。

4.17 AOZ标准品（CAS：80-65-9）：纯度≥99.0 %。

4.18 AMOZ标准品（CAS：43056-63-9）：纯度≥99.0 %。

4.19 硝基呋喃类代谢物标准品同位素内标：13C15N2-SEM·HCl， 13C3-AHD，D4-AOZ，D5-AMOZ。

4.20 标准储备溶液：准确称取适量硝基呋喃类代谢物标准品，用乙腈配制成浓度为1.0 mg/mL的标准储备液。-18℃避光保存，有效期6个月。

4.21 混合中间标准溶液：准确移取标准储备液（4.20）各1 mL于100 mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，配制成浓度为10 µg/mL的混合中间标准溶液。-18 ℃避光保存，有效期3个月。

4.22 混合标准工作溶液：分别准确移取适量的混合中间标准溶液（4.21）于10 mL和100 mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，配制成浓度分别为100 ng/mL和10 ng/mL的混合标准工作溶液。4 ℃避光保存，有效期7天。

4.23 同位素内标储备溶液：分别准确称取适量硝基呋喃类代谢物标准品同位素内标（4.19），用乙腈分别配制成1.0 mg/mL。-18 ℃避光保存，有效期6个月。

4.24 同位素内标混合标准溶液：准确移取同位素内标储备液（4.23）各1 mL于100 mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，配制成浓度为10 µg/mL的混合中间内标标准溶液。-18 ℃避光保存，有效期3个月。

4.25 同位素内标混合标准工作溶液：准确移取同位素内标混合标准溶液（4.24）0.1 mL于10 mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，配制成浓度为100 ng/mL的混合内标标准工作溶液。4 ℃避光保存，有效期7天。

- 4.26 滤膜：有机系，0.22 μm。

- 仪器设备

- 5.1 液相色谱-串联四级杆质谱仪:配有电喷雾离子源（ESI）。

- 5.2 天平：感量0.01 mg

- 5.3 天平：感量0.01 g。

5.4 水浴恒温振荡器：37℃±0.5℃。

- 5.5 离心机：转速8000 r/min以上。

- 5.6 涡旋混匀器。

- 5.7 移液器：5 mL，1 mL，200 µL。

- 5.8 氮吹仪。

- 5.9 高速研磨仪：转速10000转/分钟以上。

- 5.10 高速均质器：转速12000转/分钟以上。

5.11 离心管：50 mL，具塞。

- 6 试样的制备与保存

饲料（日粮、肉干）按GB/T 14699.1采集具有代表性的样品，按GB/T 20195进行样品制备，高速研磨仪粉碎，过1 mm孔径筛，混匀装于密封容器，备用。

罐头类样品按GB/T 14699.1采集具有代表性的样品，按照GB/T 20195进行样品制备，用高速均质器均质，均质后装于密封容器，备用。

- 7 分析步骤

7.1 试样处理

7.1.1 水解和衍生化

准确称取平行试样2份。准确称取试样2 g（精确至0.01 g）于50.0 mL具塞离心管中，加入10 mL甲醇-水混合溶液（1+1，体积比），振荡10 min，以8000 r/min离心5 min，弃去液体，再加入10 mL甲醇-水混合溶液（1+1，体积比）按上述过程操作。残留物准确加入同位素内标混合标准工作溶液（4.25）0.05 mL， 4.0 mL盐酸溶液（4.9），涡旋1min后，加入150 µL衍生试剂（4.10），在37 ℃±0.5℃水浴中避光振荡水解16 h，作为试液备用。

7.1.2 提取

将备用溶液（7.1.1）冷却至室温，加入磷酸氢二钾溶液（4.11）调节pH到7.0-7.5。再加入8 mL乙酸乙酯（4.8），涡旋1 min，于8000 r/min离心5 min，将上层清液转移到干净试管中，残留物再加入8 mL乙酸乙酯重复上述操作，合并上清液于40 ℃下氮气吹干，加入1.0 mL样品溶解液（4.13）充分溶解，再加入1.0 mL乙腈饱和的正己烷（4.14）液-液分配，去除脂肪。下层溶液经0.22 µm滤膜过滤，待测。

7.2标准曲线的制备

7.2.1 衍生化

分别准确移取100 ng/mL 和10 ng/mL混合标准工作溶液（4.22）0.20 mL、0.10 mL和0.05 mL至6个干净的50 mL具塞离心管中，加入同位素内标混合标准工作溶液（4.25）0.05 mL、 4.0 mL盐酸溶液（4.9），涡旋1min后，加入150 µL衍生试剂（4.10），在37 ℃±0.5℃水浴中避光振荡水解16 h，作为试液备用。

7.2.2 提取

同7.1.2。

7.3 测定

7.3.1 液相色谱参考条件

a）色谱柱：C18，粒径5 μm ，100 mm （柱长） 2.0 mm（内径），或性能相当者；

b）流动相：A：乙腈（4.2），B：乙酸铵缓冲溶液（4.12）；

c）流动相梯度洗脱程序见表1。

d) 流速：0.25 mL/min；

e）柱温：35 ℃；

f）进样量：25 μL。

表1 流动相梯度洗脱程序

| 时间/min | A（%） | B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 10 | 90 |
| 2.0 | 10 | 90 |
| 3.0 | 40 | 60 |
| 4.0 | 95 | 5 |
| 6.8 | 95 | 5 |
| 8.5 | 10 | 90 |
| 11.0 | 10 | 90 |

7.3.2 质谱参考条件

离子源：电喷雾离子源；

扫描方式：正离子扫描；

电喷雾电（IS）压：5500 V；

离子源温度（TEM）：600 ℃；

气帘气压力（CUR）：30 Psi

雾化气压力（GS1）：60 Psi；

辅助气压力（GS2）：55 Psi；

碰撞气压力（CAD）：9 Psi；

碰撞室出口电压（CXP）：6 V

离子对、驻留时间、DP和CE见表A.1。

表A.1 硝基呋喃代谢物及内标多反应监测(MRM)的条件

| 名称 | 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | 驻留时间/ms | 去簇电压（DP）/V | 碰撞能量（CE）/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEM | 209.0 | 166.3a | 50 | 84 | 15 |
|  |  | 192.2 | 50 | 84 | 16 |
| AOZ | 236.0 | 134.1a | 50 | 90 | 19 |
|  |  | 104.1 | 50 | 90 | 31 |
| AHD | 249.1 | 134.2a | 50 | 90 | 19 |
|  |  | 104.0 | 50 | 90 | 30 |
| AMOZ | 335.2 | 291.2a | 50 | 87 | 17 |
|  |  | 262.1 | 50 | 87 | 23 |
| 13C15N2-SEM | 212.0 | 168.1 | 50 | 84 | 14 |
| D4-AOZ | 240.1 | 134.1 | 50 | 90 | 19 |
| 13C3-AHD | 252.0 | 134.1 | 50 | 82 | 19 |
| D5-AMOZ | 340.2 | 296.0 | 50 | 90 | 18 |
| a 用于定量。 |  |  |  |  |  |

非商业性声明：所列质谱参考条件是在API 4500质谱仪上完成的，此处列出试验用仪器型号仅为提供参考，并不涉及商业目的，鼓励标准使用者尝试不同厂家或型号的仪器。

7.3.3 定性测定

衍生化后的标准工作溶液（7.2）和样品溶液（7.1.2）在液相色谱-串联质谱设定的条件下等体积参插进样，通过液相色谱保留时间与质谱选择离子共同定性。样品中待测药物与标准物质的保留时间相对偏差不大于2.5%，其选择离子的相对丰度偏差不超过表2的规定，则可判断样品中存在相应的被测物。

表2 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | 50% | 20%至50% | 10%至20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

7.3.4定量测定

以标准和内标峰面积比值为纵坐标，工作溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线，用标准曲线对样品进行定量，标准工作溶液和待测样液中硝基呋喃类代谢物的响应值均应在仪器线性响应范围内。在上述色谱条件下，四种硝基呋喃类代谢物及同位素内标的选择性离子流图见附录B。

- 8 数据处理

试样中硝基呋喃类代谢物的含量Error: Reference source not found以质量分数计，单位为微克每千克(μg/kg)，按公式（1）计算：

Error: Reference source not found ……………………………………（1）

式中：

Error: Reference source not found—试样溶液中硝基呋喃类代谢物的峰面积；

Error: Reference source not found—标准溶液中硝基呋喃类代谢物同位素内标的峰面积；

Error: Reference source not found—标准溶液中硝基呋喃类代谢物的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

Error: Reference source not found—试样溶液中硝基呋喃类代谢物同位素内标的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

Error: Reference source not found—溶解残余物溶液的体积，单位为毫升（mL）；

Error: Reference source not found—试样溶液中硝基呋喃类代谢物同位素内标的峰面积；

Error: Reference source not found—标准溶液中硝基呋喃类代谢物的峰面积；

Error: Reference source not found—标准溶液中硝基呋喃类代谢物同位素内标的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

试样质量，单位为克（g）；

平行测定结果用算术平均值表示，结果保留3位有效数字。

- 9 精密度

在重复性条件下，两次独立测试结果与其算术平均值的绝对差值，不大于该平均值的20%。

（资料性附录）

硝基呋喃类代谢物标准溶液的液相色谱－串联质谱图(MRM图)

图A. 硝基呋喃类代谢物及同位素内标标准品多反应监测(MRM)色谱图

- (硝基呋喃代谢物浓度0.5 ng/mL，硝基呋喃代谢物同位素内标浓度5 ng/mL)

_________________________________