ICS 65.120

B 46

中华人民共和国国家标准

GB/T 13089—××××

1

饲料中噁唑烷硫酮的测定 紫外分光光度法

Determination of oxazolidinethione in feeds — Ultraviolet spectrophotometry

（送审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

代替GB/T 13089-1991

- 前   言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 13089-1991《饲料中噁唑烷硫酮的测定方法》。

本标准与GB/T 13089-1991相比，除编辑性修改外，主要技术内容差异如下：

——修改了方法的适用范围（见1，1991年版的1）

——修改了方法的原理（见3，1991年版的2）

——修改了白芥子酶的制备方法和用量（见4.10、7.1，1991年版的3.4、6.2）

——修改了试验步骤（见7，1991年版的6）

——修改了测定结果计算公式（见8，1991年版的7）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国饲料工业标准化技术委员会（SAC/TC76）提出并归口。

本标准起草单位：四川威尔检测技术股份有限公司、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、通威股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准历次版本发布情况为：

——GB/T 13089-1991。

- 饲料中噁唑烷硫酮的测定 紫外分光光度法

- 1  范围

- 本标准规定了饲料中噁唑烷硫酮的紫外分光光度测定方法。

- 本标准适用于菜籽及其加工产品，以及含有菜籽及其加工产品的配合饲料、浓缩饲料和精料补充料中噁唑烷硫酮的测定。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5520  粮油检验 籽粒发芽试验

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13087 饲料中异硫氰酸酯的测定

GB/T 20195 动物饲料 试样的制备

- 3  原理

- 试样中的硫葡萄糖苷在pH7.0缓冲液中，在白芥子酶作用下水解生成异硫氰酸酯，其中带羟基的异硫氰酸酯在乙醇中环化生成噁唑烷硫酮，用紫外分光光度法测定。

- 4  试剂或材料

- 除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

4.1  水：GB/T 6682，一级。

- 4.2  石油醚（沸程30-60℃）。

- 4.3  二氯甲烷。

- 4.4  无水乙醇。

- 4.5  柠檬酸溶液（0.1 mol/L）：准确称取4.20 g柠檬酸（C6H8O7·H2O）溶解于水中，用水稀释并定容至200 mL，混匀。临用现配。

- 4.6  磷酸氢二钠（0.2 mol/L）：准确称取28.39 g无水磷酸氢二钠（(Na2HPO4）溶解于水中，用水稀释并定容至1 L，混匀。临用现配。

4.7  盐酸（0.01 mol/L）：准确移取0.9 mL浓盐酸，用水稀释并定容至1 L，混匀。

4.8  氢氧化钠溶液（0.01mol/L）：准确称取0.40 g氢氧化钠加水溶解，用水稀释并定容至1 L，混匀。

- 4.9  pH7.0缓冲溶液：量取176.5 mL柠檬酸溶液（4.5）于1 000 mL容量瓶中，用磷酸氢二钠溶液（4.6）稀释并定容至1 000 mL，混匀，用盐酸溶液（4.7）或氢氧化钠溶液（4.8）调整pH至7.0。临用现配。

- 4.10  白芥子酶：称取100 g白芥（Sinapis alba L.）种子1，粉碎后用石油醚（4.3）脱脂，每次200 mL，脱脂10次，使脂肪含量不大于2%，操作环境温度保持在30 ℃以下，置通风橱内使溶剂挥发，然后再粉碎一次使全部通过0.28 mm试验筛，装在密闭容器中，置于-18 ℃以下保存，有效期为12个月。做空白试验，确保白芥子酶不含异硫氰酸酯。或选购商品白芥子酶2。

注1：按照GB/T 5520测定白芥种子的发芽率，72 h内发芽率宜大于85%，保存期不超过2年。

注2：Thioglucosidase from Sinapis alba (white mustard) seed，200 UN。

- 5  仪器设备

- 5.1  紫外可见分光光度计：配备10 mm石英比色皿。

- 5.2  分析天平：感量为0.01 g、0. 0001 g。

- 5.3  实验用样品粉碎机。

- 5.4  漩涡混合仪。

- 5.5  恒温水浴。

- 5.6  高速冷冻离心机：不低于5 000 r/min。

- 5.7  振荡器：往复，200次/min。

5.8  微量移液器：50 μL

- 6  样品

按照GB/T 20195规定制备试样，至少200 g，粉碎使其全部过0.42 mm分析筛，混合均匀，装入密闭容器中，备用。

- 7  试验步骤

- 7.1 试样溶液制备

- 平行做两份试验。准确称取预先于103±2 ℃干燥至恒重的试样0.2 g（精确到0.000 1 g）试样置于10 mL离心管中，加入100 mg白芥子酶（4.10）、2.0 mL pH7.0缓冲溶液（4.9），涡旋混合1 min，置于35 ℃ ± 1.0 ℃恒温水浴中酶解反应2 h；取出冷却至室温，准确加入2.5 mL二氯甲烷，涡旋混合1 min，室温下200 次/min振荡提取30 min，于20℃下5 000 r/min离心20 min。准确移取6.0 mL无水乙醇于具塞试管中，用微量移液器准确移取离心管下层有机相溶液50 μL，加入到装有无水乙醇的具塞试管中，盖上塞，涡旋混合1 min，将具塞试管放入水浴锅，50℃ ± 1.0 ℃下加热反应30 min，冷却至室温，所得溶液为试样溶液。同时做空白实验。

- 7.2 测定

在仪器最佳条件下，将试样溶液倒入10 mm比色皿中，在235 nm、245 nm和255 nm处测定，先测定空白对照，扣除本底，再测定样品，读取试样溶液的吸光度值。

8  试验数据处理

试样中噁唑烷硫酮的含量w 以质量分数表示，单位为毫克每千克（mg/kg，以干基计），按公式（1）计算：

w=（A245−A235+A2552）×4.42m×1 000……………（1）

式中：

A235—试样溶液在235 nm处的吸光度值；

A245—试样溶液在245 nm处的吸光度值；

A255—试样溶液在255 nm处的吸光度值；

m—试样的质量，单位为克（g）；

4.42—转换系数，单位为毫克（mg）。

测定结果以平行测定的算术平均值表示，保留3位有效数字。

9  精密度

在重复性条件下，两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值的20%。

_________________________________